PAGE  
16

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ( 292
от     14 август     2024 година

за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията 
за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 36 от 2011 г., бр. 55 и 103 от 2012 г., бр. 88 от 2014 г.,  бр. 4 и 63 от 2018 г. и бр. 75 от 2020 г.)
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:
§ 1. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. Пробите от течни горива от резервоари и тръбопроводи се вземат ръчно по БДС EN ISO 3170 и автоматично по БДС EN ISO 3171.”
§ 2. В чл. 24а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „когато“ се заличава, пред думата „експертизата“ се добавя „заключението на“, а думите „от изпитването“ се заменят със „след проведената процедура“.
2. Създава се т. 3:

„3. резултатът от заключението на експертизите след проведена процедура за привеждане на гориво в съответствие с изискванията на 
чл. 47 от Закона за енергията от възобновяеми източници е установено несъответствие на пробата от смесено гориво с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници и/или на Закона за чистотата на атмосферния въздух.“

§ 3. В § 1 от Допълнителните разпоредби, в т. 3б думите 
„БДС EN 14213“ се заменят с „БДС EN 14214“.
§ 4. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 6 се изменя така:

„6. „Котелно гориво” е тежък дестилат, остатък или смес от тях, предназначен за изгаряне в стационарни горивни инсталации, включено в тарифен номер 2710 19 62, 2710 19 66 и 2710 19 67 по Комбинираната номенклатура на ЕС, едновременно отговарящ на техническите спецификации на производителите с максимално съдържание на сяра до 1,0% (m/m) съгласно приложение № 8.“

§ 5. В § 1 от Допълнителните разпоредби, в т. 7 думите „2710 19 62 и 2710 19 66“ се заменят с „2710 19 62, 2710 19 66 и 2710 19 67“.  

§ 6. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 7а се отменя.
2. В §  10, думите „чл. 12, ал. 5, т. 2, буква „в“ се заменят с „чл. 12, ал. 6, т. 2, буква „в“.
3. Създава се § 11:

„§ 11. Посоченото в Таблица 2 на приложение № 1 допустимо превишение на налягането на парите през летния период за автомобилни бензини, съдържащи биоетанол, се прилага само след положително решение на Европейската комисия. Министерството на околната среда и водите уведомява чрез Българската петролна и газова асоциация за решението на Европейската комисия лицата, които пускат течни горива на пазара.”
§ 7. Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 

                                                          Автомобилни бензини
Таблица 1
	Показатели(1)
	Единици за измерване
	Гранични стойности(2)
	Методи за
изпитване(3) (18)

	
	
	минимум
	максимум
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Част I

	Октаново число по изследователски метод, RON
	
	95,0(4)
	-
	БДС ЕN ISO 5164(5),(6)

	Октаново число по моторен метод, MON
	
	85,0(4)
	-
	БДС ЕN ISO 5163(5),(6)

	Налягане на парите, VР:
	
	
	
	БДС EN 13016-1

	Клас А(7),(8)
	kPa
	45,0
	60,0 (11)
	

	Клас С(9),(10)
	kPa
	50,0
	80,0
	

	Дестилационни характеристики:
	
	
	
	БДС ЕN ISO 3405(12)

	а) при 100 °С се изпаряват, Е100:
	
	
	
	

	Клас А(7)
	% (V/V)
	46,0
	72,0
	

	Клас С(9)
	% (V/V)
	46,0
	72,0
	

	б) при 150 °С се изпаряват, Е150:
	
	
	
	

	Клас А(7)
	% (V/V)
	75,0
	-
	

	Клас С(9)
	% (V/V)
	75,0
	-
	

	Съдържание на въглеводородни групи:
	
	
	
	

	а) олефини (алкени)
	% (V/V)
	-
	18,0
	БДС ЕN 15553

	б) ароматни въглеводороди (арени)
	% (V/V)
	-
	35,0
	БДС EN ISO 22854(6)

	Съдържание на бензен
	% (V/V)
	-
	1,00
	БДС EN 12177

БДС EN 238 (13)
БДС EN ISO 22854(6)

	Съдържание на кислород
	% (m/m)
	-
	3,7
	БДС EN 1601

БДС EN 13132

БДС EN ISO 22854(6)

	Съдържание на кислородсъдържащи съединения:
	
	
	
	БДС EN 1601(16)
БДС EN 13132

БДС EN ISO 22854(6)

	а) метанол (добавят се стабилизиращи агенти)
	% (V/V)
	-
	3,0
	

	б) етанол (може да са необходими стабилизиращи агенти) (14)
	% (V/V)
	-
	10,0
	

	в) изопропилов алкохол
	% (V/V)
	-
	12,0
	

	г) изобутилов алкохол
	% (V/V)
	-
	15,0
	

	д) третичен бутилов алкохол
	% (V/V)
	-
	15,0
	

	е) етери (с 5 или повече С-атоми)
	% (V/V)
	-
	22,0
	

	ж) други кислородсъдържащи(15)
	% (V/V)
	-
	15,0
	

	Съдържание на сяра
	mg/kg
	-
	10,0
	БДС ЕN ISO 20846(6)
БДС ЕN ISO 20884(6)
БДС EN ISO 13032

	Съдържание на олово
	mg/l
	-
	5
	БДС ЕN 237

	Съдържание на манган
	mg/l
	-
	2
	БДС EN 16135

БДС EN 16136

	Част II

	Плътност при 15 °С
	kg/m3
	720,0
	775,0
	БДС ЕN ISO 3675

БДС ЕN ISO 12185(6)

	Стабилност на окисление
	min
	360
	-
	БДС ЕN ISO 7536

	Съдържание на смоли (промити с разтворител)
	mg/100 ml
	-
	5
	БДС ЕN ISO 6246

	Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С)
	ниво
	клас 1
	БДС ЕN ISO 2160

	Дестилационни характеристики:
	
	
	
	БДС ЕN ISO 3405 (12)

	а) при 70 °С се изпаряват, Е70:
	
	
	
	

	Клас А(7),(8)
	% (V/V)
	22,0
	50,0
	

	Клас С(9),(10)
	% (V/V)
	24,0
	52,0
	

	б) край на кипене, FBP
	°С
	-
	210
	

	в) остатък от дестилацията
	% (V/V)
	-
	2
	

	Индекс на летливост (10VP+7E70)
	
	-
	1064(17)
	

	Външен вид
	прозрачен и светъл
	визуална проверка


(1) Показателите от част I на таблицата се докладват на Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕО на Комисията от 18 февруари 2002 г. относно общия формат за представяне на обобщена информация за националните данни относно качеството на горивата (ОВ, L 53, 23.2.2002 г., стр. 30) и на Директива 98/70/ЕО.

(2) Стойностите, посочени в таблицата, представляват „реални стойности”. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване”. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване”.

(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт. При отменен стандарт се прилага стандартът, който го е заменил.

(4) RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228. Стойността на октановото число не може да е по-ниска от стойността за обявената марка.

(5) В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON преди вписването им в протокола трябва да се извади корекционният коефициент 0,2.

(6) Арбитражен метод.

(7) Клас А - лято, от 16 април до 15 октомври.

(8) Преходен период „зима - лято” - от 16 април до 31 май, не важи за лица, които освобождават за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове течни горива, в случай че извършват смесване на биогорива с горива от нефтен произход, и за производители и вносители.

(9) Клас С - зима, от 16 октомври до 15 април.

(10) Преходен период „лято - зима” - от 16 октомври до 30 ноември, не важи за лица, които освобождават за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове течни горива, в случай че извършват смесване на биогорива с горива от нефтен произход, и за производители и вносители.

(11) За бензини, съдържащи биоетанол, към стойността се добавя допустимото превишение на налягането на парите през летния период от таблица 2. Виж § 11 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата.

(12) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

(13) В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ като арбитражен метод.

 (14) Трябва да отговаря на БДС EN 15376.

 (15) Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене, не по-висока от тази, определена в БДС EN 228.

 (16) Арбитражен метод само при определяне на метанол.

(17) Прилага се само за периода 16 октомври - 15 април.

(18) Методите за изпитване са определени в БДС EN 228. Може да се използват други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 228, ако може да се докаже, че дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като методите, които заменят.“

Таблица 2

	Съдържание
на биоетанол
(% V/V)
	Допустимо превишение на налягането на парите (kPa)(1),(2)

	0
	0

	1
	3,7

	2
	6,0


	3
	7,2

	4
	7,8

	5
	8,0

	6
	8,0

	7
	7,9

	8
	7,9

	9
	7,8

	10
	7,8


(1) Стойностите, посочени в таблицата, представляват „реални стойности”. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване”. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване”.

(2) Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на биоетанол между стойностите, посочени в таблицата, се определя чрез линейна интерполация между съдържанието на биоетанол непосредствено над и под междинната стойност.”
§ 8 . Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 2 към чл. 6, т. 2

Горива за дизелови двигатели
	Показатели(1)
	Единици за
измерване
	Гранични стойности(2)
	Методи за
изпитване(3) (4)

	
	
	минимум
	максимум
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Част I

	Цетаново число
	
	51,0
	-
	БДС EN ISO 5165(5)
БДС EN 15195

БДС EN 16715

БДС EN 16906 (7)

БДС EN 17155

	Плътност при 15 °С
	kg/m3
	820,0 (10) (12)

815,0 (11) (12)
	845,0

845,0
	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185(5)

	Дестилационни характеристики:
	
	
	
	БДС EN ISO 3405(6) (15)
БДС EN ISO 3924
БДС EN 17306 (7)

	95 % (V/V) дестилирали до
	°С
	-
	360,0
	

	Полициклични ароматни въглеводороди (арени)
	% (m/m)
	-
	8,0
	БДС EN 12916(8)

	Съдържание на сяра
	mg/kg
	-
	10,0
	БДС EN ISO 20846(5)
БДС EN ISO 20884(5)
БДС EN ISO 13032

	Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)(9)
	% (V/V)
	-
	7,0
	БДС EN 14078

	Съдържание на манган
	mg/l
	-
	2
	БДС EN 16576

	Част II

	Цетанов индекс
	
	46,0
	-
	БДС EN ISO 4264

	Пламна температура
	°С
	над 55
	-
	БДС EN ISO 2719

	Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)
	% (m/m)
	-
	0,30
	БДС EN ISO 10370

	Съдържание на пепел
	% (m/m)
	-
	0,010
	БДС EN ISO 6245

	Съдържание на вода
	% (m/m)
	-
	0,020
	БДС EN ISO 12937

	Общо количество онечиствания
	mg/kg
	-
	24
	БДС EN 12662

	Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С)
	ниво
	клас 1
	БДС EN ISO 2160

	Стабилност на окисление(14)
	g/m3
	-
	25


	БДС EN ISO 12205 

	Стабилност на окисление за дизелови горива съдържащи FAME над 2,0 % (V/V) (14)
	h

или

min
	20,0

или

60,00
	-

-
	БДС EN 15751(5)
или

БДС EN 16091

	Смазочна способност
	µm
	-
	460
	БДС EN ISO 12156-1(13)

	Вискозитет при 40 °С
	mm2/s
	2,000
	4,500
	БДС EN ISO 3104 (5)
БДС EN 23581

	Дестилационни характеристики:
	
	
	
	БДС EN ISO 3405(6) (15)
БДС EN ISO 3924
БДС EN 17306 (7)

	а) % (V/V) дестилирали до 250 °С
	% (V/V)
	-
	< 65
	

	б) % (V/V) дестилирали до 350 °С
	% (V/V)
	85
	-
	

	Гранична температура на филтруемост CFPP:
	
	
	
	БДС ЕN 116(5)

БДС ЕN 16329 (7) 

	а) ниво А(10)
	°C
	-
	5
	

	б) ниво Е(11),(12)
	°C
	-
	минус 15
	


(1) Показателите от част I на таблицата се докладват на Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕО на Комисията от 18 февруари 2002 г. относно общия формат за представяне на обобщена информация за националните данни относно качеството на горивата (ОВ, L 53, 23.2.2002 г., стр. 30) и на Директива 98/70/ЕО.

(2) Стойностите, посочени в таблицата, представляват „реални стойности”. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване”. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване”.

(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт. При отменен стандарт се прилага стандартът, който го е заменил.

(4) Методите за изпитване са определени в БДС EN 590. Може да се използват други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 590, ако може да се докаже, че дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като методите, които заменят.

(5) Арбитражен метод.

(6) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

(7) В случаите, когато методът за изпитване включва корекция за отклонението спрямо спорния метод, за определяне на съответствието с границите, трябва да се използва коригираният резултат. 
(8) Полицикличните ароматни въглеводороди (арени) се определят като общо съдържание на ароматни въглеводороди  минус съдържанието на моноароматни въглеводороди, като и двата типа са определени по БДС EN 12916.

(9) FAME трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 14214. Виж § 10 от преходните и заключителните разпоредби.

(10) Ниво А - лято, от 16 април до 15 октомври.

(11) Ниво Е - зима, от 16 октомври до 15 април.

(12) Преходен период „зима - лято” - от 16 април до 31 май, и „лято - зима” - от 
16 октомври до 30 ноември, не важи за лица, които освобождават за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове течни горива, в случай че извършват смесване на биогорива с горива от нефтен произход, и за производители и вносители.
(13) Смазочната способност  на гориво за дизелови двигатели, независимо от съдържанието на FAME, трябва да отговаря на HFRR граница не повече от  460 µm. Гориво за дизелови двигатели, съдържащо повече от 4,0 % (V/V) FAME, има общо взето добра смазочна способност HFRR по-малко от  460 µm и не e необходимо HFRR изпитване, тъй като не е известен противен опит.

 (14) Изискванията за стабилност на окисление съгласно БДС EN ISO 12205 се отнася за всички горива за дизелови двигатели независимо от съдържанието на FAME. За гориво за дизелови двигатели, съдържащо повече от 2,0 % (V/V) FAME, има допълнително изискване за изпитването за стабилност на окисление, като се използва БДС EN 15751 или БДС EN 16091. 

 (15) БДС ЕN ISO 3924 дава указания за превръщане към еквивалентни данни на 
БДС ЕN ISO 3405.”
§ 9. В приложение № 5 към чл. 6, т. 5, в таблицата „Газьоли за промишлени и комунални цели“ се правят следните изменения:  
1. На ред 3, колона 1 думите „Фракционен състав“ се заменят с „Дестилационни характеристики“.
2.  На ред 10, колона 4 думите „СТ на СИВ 2876“ се заменят с „БДС 17411“.
3. На ред 11, колона 4 думите „СТ на СИВ 3965“ се заменят с 
„БДС 17413“.”
§ 10. В приложение № 7 към чл. 6, т. 7, буква „в”, в таблицата „Корабни остатъчни горива“ се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред 5, колона 1 след думата „Сяра“ се добавя забележка „(12)“.
2. Създава се забележка (12):

„(12) Горива с по-високо съдържание на сяра от посоченото в приложението могат да се употребяват само от кораби, които използват одобрени методи за намаляване на емисиите, работещи при затворен режим.“
§ 11. Приложение № 8 към чл. 6, т. 8 се изменя така:

„Приложение № 8 към чл. 6, т. 8

                                                      Котелни горива
	Показатели
	Единици за измерване
	Норма за мярка(1)
	Методи за изпитване(2)

	
	
	КГС
	КГТ
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Условен вискозитет по Енглер
	°Е
	не повече от 8
	не повече от 15
	БДС 1766

	Сяра
	
	
	
	БДС EN ISO 8754

	
	% (m/m)
	не повече от 1,0
	не повече от 1,0
	

	
	
	
	
	

	Вода и утайки 
	%
	не повече от 1,0
	не повече от 1,0
	БДС ISO 3734

	Пламна 
температура 
в отворен тигел 
	°С
	не по-ниска от 90
	не по-ниска от 110
	БДС EN ISO 2592

СT на СИВ 1496

	Температура на замръзване 
	°С
	не по‑висока от 25
	не по-висока от 25
	БДС 1751

	Плътност при 20 °С 
	g/сm3
	-
	не повече от 1,015
	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185



	Специфична 
топлина на 
изгаряне (долна) 
	MJ/kg
	не по-ниска от 40,2
	не по‑ниска от 39,8
	БДС 17413

БДС ISO 1928

	Пепел 
	%
	не повече от 0,10
	не повече от 0,14
	БДС EN ISO 6245

	Водоразтворими киселини 
и основи 
	-
	отсъствие
	отсъствие
	БДС 5252


(1) Стойностите, посочени в таблицата, представляват „реални стойности”. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259-1 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване“. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат тълкувани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване”.

(2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт. При отменен стандарт се прилага стандартът, който го е заменил.”
§ 12. Приложение № 10 към чл. 16б, ал. 6  се изменя така:
„BUNKER DELIVERY NOTE

1. Name and IMO number of receiving ship .............................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Port ........................................................................................................................................................
3. Date of commencement of delivery ......................................................................................................
4. Name, address and telephone number of marine fuel oil supplier .........................................................
……………………………………………………………………………………………………………

5. Product name(s) ....................................................................................................................................
6. Quantity in metric tons ..........................................................................................................................
7. Density at 15°C (kg/m3)1 .......................................................................................................................
8. Sulphur content (% m/m)2 .....................................................................................................................
9. The flashpoint (°C) specified in accordance with standards acceptable to the Organization,3 or a statement that the flashpoint has been measured at or above 70ºC; 

10.  I, undersigned, declare that the fuel oil supplied is in conformity with Regulation 18.3 of MARPOL Annex VI and that the sulphur content of the fuel oil supplied does not exceed****: 
the limit value given by Regulation 14.1 of MARPOL Annex VI;

the limit value given by Regulation 14.4 of MARPOL Annex VI; or

the purchaser`s specified limit value of _____ (% m/m), as completed by the fuel oil supplier`s representative and on the basis of the purchaser`s notification that the fuel oil:

1 is intended to be used in combination with an equivalent means of compliance in accordance with Regulation 4 of MARPOL Annex VI; 
or

2 is subject to a relevant exemption for a ship to conduct trials for sulphur oxides 
emission reduction and control technology research in accordance with Regulation 3.2 of MARPOL Annex VI.

__________________________________________________________

1 Fuel oil shall be tested in accordance with ISO 3675 or ISO 12185

2 Fuel oil shall be tested in accordance with ISO 8754.

3 ISO 2719, Determination of flash point – Pensky-Martens closed cup method, Procedure A (for Distillate Fuels) or Procedure B (for Residual Fuels).
4 Мark the applicable box(es) with a cross (x)

 

Signature






Signature

for the receiving ship:                          
                        for the fuel oil supplier: 

…………………                                                                   …………….

Stamp                                                                                                                Stamp“
§ 13. В приложение № 11 към чл. 6а таблица 1 се изменя така:
„Таблица 1

ЕКВИВАЛЕНТНИ НОРМИ ЗА ЕМИСИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Максимални допустими стойности за съдържанието на сяра в корабните горива, определени в чл. 6, т. 7, и съответстващите им норми за емисии:

	Максимално допустимо съдържание на сяра в корабните горива 

(тегловни проценти - % m/m)
	Съотношение на емисиите на SО2 (изразени в милионни части - ррm) спрямо емисиите на СО2 

(изразени в обемни проценти - % v/v)

	0,50
	21,7

	0,10
	4,3


Забележки:

1. Използването на съотношението на емисиите се прилага само при използване на получени от нефт дестилатни или остатъчни горива.

2. В обосновани случаи, когато съдържанието на СО2 е намалено чрез системата за пречистване на отработени газове (ЕGС), съдържанието на СО2 може да се измери на входа на системата за ЕGС, при условие че точността на този метод може да бъде категорично доказана.“
§ 14. Приложение № 12 към чл. 22, ал. 9 се изменя така:
„Приложение № 12 към чл. 22, ал. 9 
Процедура при оспорване на резултати съгласно БДС EN ISO 4259-2

Използваните символи и съкращения  в приложение №12 са съгласно таблица 1.

Таблица 1: Използвани символи и съкращения:

	А1
	Горна граница за показателя по изискванията на наредбата

	А2
	Долна граница за показателя по изискванията на наредбата

	 QUOTE 
 [image: image2.png]



	Горна граница за показателя, преизчислена след прилагане критериите на БДС EN ISO 4259-2 (за получател [image: image3.png]


=А1 +0,59R ; за доставчик [image: image4.png]


= А1 ) 

	[image: image6.png]




	Долна граница за показателя, преизчислена след прилагане критериите на БДС EN ISO 4259-2 (за получател  [image: image7.png]


=А2 - 0,59R ; за доставчик [image: image8.png]


= А2) 

	[image: image9.wmf]S

Х


	Средна стойност на показателя, получена от стационарна лаборатория на ГД ККТГ

	 [image: image10.wmf]R

X


	Средна стойност на показателя, получена от акредитирана лаборатория за контролната проба на заинтересованата страна

	[image: image11.wmf]E

X


	Средна стойност на показателя, получена от акредитирана лаборатория, изпитваща арбитражната проба

	k1
	Брой изпитвания на контролна проба от стационарна лаборатория на ГД ККТГ

	k2
	Брой изпитвания на контролната проба на заинтересованата страна от акредитирана лаборатория 

	k3 
	Брой изпитвания на арбитражната проба от акредитирана лаборатория 

	N
	Брой лаборатории, участващи в процедурата по оспорване

	r
	Обявена повторяемост на съответния метод

	R
	Обявена възпроизводимост на съответния метод

	R1, R2, R3, R4
	Изчислени нови възпроизводимости на метода в зависимост от броя на участващите лаборатории

	Ек
	Експертиза на Етап 1 от процедурата по спор след изпитване на контролната проба по чл. 20, ал. 1

	Еа
	Експертиза на Етап 2 от процедурата по спор след изпитване на арбитражната проба


Процедурата по оспорване съгласно БДС EN ISO 4259-2  “Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите – Част 2: Тълкуване и прилагане на данните за прецизност свързани с методите за изпитване“ се прилага за резултати от изпитване с точни количествени стойности, които трябва да попадат в измервателния обхват на стандартизирания метод за изпитване. Съгласно чл. 22, ал. 9 заинтересованата страна заявява  оспорване на резултата, след което предоставя протокол от изпитване за контролната проба по чл. 20, ал. 1 от Наредбата. Процедурата по спор се провежда, когато резултатът от изпитване в представения протокол оспорва резултата на ГД ККТГ, като показва съответствие  на течното гориво по съответния показател. 

Когато от заинтересованата страна е представен Протокол от изпитване за контролната проба по чл. 20, ал. 1 от Наредбата, който потвърждава несъответствието на ГД ККТГ, процедурата по спор не се провежда и резултатът от констативния протокол на ГД ККТГ се счита за окончателен.
Когато резултатът от изпитване на ГД ККТГ не е изразен с точна количествена стойност и/или в приложения стандартен метод за изпитване по съответния показател не са посочени статистически данни за възпроизводимост (R), процедурата по спор се провежда съгласно т. III на настоящото приложение след подадено  заявление от заинтересованата страна.

I.  Критерии за оценяване на съответствието спрямо изискванията

Определянето на съответствието на течните горива с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течно гориво съгласно БДС EN ISO 4259-2 е при доверителна вероятност приблизително 95 на сто и нормално разпределение. 

1. Когато пробата от проверявания продукт е взета от лице, което пуска на пазара течни горива (производител, вносител или лице, което освобождава за потребление течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в случай че извършва смесване на биогорива с горива от нефтен произход), се приема, че тя съответства на изискванията, ако резултатът [image: image12.wmf]S

Х

 отговаря на условието:

-
в случай с единична горна граница А1: [image: image13.wmf]S

Х

 ≤ А1
-
в случай с единична долна граница А2: [image: image14.wmf]S

Х

 ≥ А2
-
в случай с двойна граница ( А1 и А2 ) се прилагат и двете условия.

2. Когато пробата от проверявания продукт е взета от разпространител или краен разпространител (бензиностанция), се приема, че тя не съответства на изискванията, ако резултатът отговаря на условието:

-
в случай с единична горна граница А1: 
[image: image15.wmf]S

Х

 > А1 + 0,59R

-
в случай с единична долна граница А2: 
[image: image16.wmf]S

Х

 < А2 - 0,59R

-
в случай с двойна граница ( А1 и А2 ) се прилагат и двете условия.
II. Процедура при оспорване, когато критериите за тълкуване на резултатите се прилагат съгласно БДС EN ISO 4259-2.

Процедурата по оспорване протича в два етапа, като след обработка на резултатите и прилагане на Етап 1 и Етап 2 се изготвят съответно експертиза ЕК и експертиза ЕА. 

Резултатите от изпитване, на база на които се изготвят експертизи за Етап 1 и Етап 2, се закръгляват в съответствие с точността на съответния метод за изпитване.

Етап 1: Изпитване в акредитирана лаборатория на контролната проба, предоставена на проверяваното лице по чл. 20, ал. 1, и издаване на Експертиза Ек.

Заинтересованото лице представя на контролните органи протокол от изпитване за предоставената му контролна проба по оспорения показател, издаден от акредитирана лаборатория. В протокола от изпитване на акредитираната лаборатория трябва да се съдържа цялата необходима информация за идентифициране на изпитваната контролна проба, както и броят на изпитванията, на база на които е докладваният резултат. Изпитването се провежда по  стандартния метод, посочен в констативния протокол.

Резултатите от двете изпитвания  [image: image17.wmf]S

Х

 и [image: image18.wmf]R

X

 се сравняват с  [image: image20.png]


 или  [image: image22.png]


.

а)
продуктът се приема за съответстващ на изискванията, когато:


[image: image23.wmf]2

R

S

X

X

+

 ≤ [image: image24.png]


 QUOTE 
  или  
[image: image26.wmf]2

R

S

X

X

+

≥ [image: image27.png]



и

ǀ
[image: image28.wmf]R

S

X

X

-

ǀ ≤ 0,84R2, където R2 се получава по формулата:

[image: image30.png]


;

Средните стойности [image: image31.wmf]S

Х

 и [image: image32.wmf]R

X

 се получават на базата на най-малко две изпитвания в условия на повторяемост.

Броят на изпитванията, въз основа на които са определени [image: image33.wmf]S

Х

 и [image: image34.wmf]R

X

, се докладва в протоколите от изпитване.

б)
не може да бъде установено дали продуктът съответства или не съответства на изискванията, като е необходимо да се премине към Етап 2, когато:


[image: image35.wmf]2

R

S

X

X

+

 ≤ [image: image36.png]


 или  
[image: image37.wmf]2

R

S

X

X

+

≥ [image: image38.png]



и

ǀ 
[image: image39.wmf]R

S

X

X

-

 ǀ > 0,84R2.

в)
не може да бъде установено дали продуктът съответства или не съответства на изискванията, като е необходимо  да се премине към Етап 2 независимо от разликата [image: image40.wmf]R

S

X

X

-

, когато:


[image: image41.wmf]2

R

S

X

X

+

 > [image: image42.png]


 QUOTE 
  или 
[image: image44.wmf]2

R

S

X

X

+

< [image: image45.png]



Когато с Експертиза ЕК се установи, че продуктът съответства на изискванията, при условията на буква „a”, възражението се приема за основателно и спорът се счита за приключил в полза на заинтересованата страна.

Когато с Експертиза ЕК при условията на букви „б“ и „в“ не може да бъде установено дали продуктът съответства или не съответства на изискванията, заинтересованата страна решава дали да премине към Етап 2. 

В случай че не се премине към Етап 2, резултатът по оспорения показател от констативния протокол на ГД ККТГ се счита за окончателен.

Етап 2: Изпитване в трета акредитирана лаборатория на арбитражната проба, съхранявана в ГД ККТГ, и издаване на Експертиза ЕА. 

Изпитването на арбитражната проба на  Етап 2 от Процедурата по спор е възможно само след преминат  Етап 1. В изчисленията на Етап 2 участват три резултата от изпитване – за контролната проба, изпитана в ГД ККТГ, за контролната проба по чл. 20, ал. 1 и за арбитражната проба, изпитана в трета акредитирана лаборатория.  Изпитването на арбитражната проба трябва да се извърши в лаборатория, различна от лабораторията, извършила изпитването за съответствие с изискванията във връзка с издаването на Декларация за съответствие  за всяка партида течно гориво.

Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” и заинтересованата страна съгласуват избора на третата акредитирана лаборатория, която да извърши изпитването на арбитражната проба.

Резултатите от трите изпитвания – [image: image46.wmf]S

Х

, [image: image47.wmf]R

X

 и [image: image48.wmf]E

X

, се сравняват с [image: image49.png]


 или [image: image50.png]


.

Средните стойности [image: image51.wmf]S

Х

, [image: image52.wmf]R

X

 и [image: image53.wmf]E

X

 се получават на базата на най-малко две изпитвания в условия на повторяемост.

Броят на изпитванията, въз основа на които са определени [image: image54.wmf]S

Х

 и [image: image55.wmf]R

X

 и [image: image56.wmf]E

X

, се докладва в протоколите от изпитване.

Изчислява се нова възпроизводимост на метода R3:

[image: image58.png]


, където R1 и R4 се получават по формулите:

[image: image60.png]



[image: image62.png]



а)
ако разликата между най-отклоняващия се резултат на едната лаборатория и средното от резултатите на другите две [image: image63.wmf]X

 е по-малка или равна на R3, се приема, че:

-
продуктът отговаря на изискванията, ако:


[image: image64.wmf]3

E

R

S

X

X

X

+

+

 ≤ [image: image65.png]


 или 
[image: image66.wmf]3

E

R

S

X

X

X

+

+

 ≥ [image: image67.png]


 QUOTE 
 
-
продуктът не отговаря на изискванията, ако:


[image: image69.wmf]3

E

R

S

X

X

X

+

+

 >  [image: image71.png]


 или 
[image: image72.wmf]3

E

R

S

X

X

X

+

+

 < [image: image73.png]


 QUOTE 
 
б)
ако разликата между най-отклоняващия се резултат на едната лаборатория и средното от резултатите на другите две [image: image75.wmf]X

е по-голяма от R3, се приема, че:

-
продуктът отговаря на изискванията, ако:

[image: image76.wmf]X

 ≤ [image: image77.png]


 QUOTE 
  или [image: image79.wmf]X

≥  [image: image81.png]



-
продуктът не отговаря на изискванията, ако:

[image: image82.wmf]X

 > [image: image83.png]


 QUOTE 
  или [image: image85.wmf]X

< [image: image86.png]



Заключението за съответствие или несъответствие на изискванията по оспорения показател при условията на букви „a” или „б” от Експертиза ЕА на Етап 2 се приема за окончателно.

III. Процедура при оспорване, когато критериите за тълкуване на резултатите съгласно БДС EN ISO 4259-2 не могат да се приложат.
1. Резултатът от изпитване по оспорения показател, получен от стационарна лаборатория на ГД ККТГ, не се изразява с точна количествена стойност, когато е:

- извън обхвата на стандартния метод за изпитване;

- извън обхвата на калибриране на средството за измерване.

2.
Не са посочени статистически данни за възпроизводимост (R) в съответния стандартен метод за изпитване.

Тогава заинтересованата страна може да оспори резултата на ГД ККТГ, като:

а) представи протокол от акредитирана лаборатория за изпитване на предоставената му контролна проба по оспорения показател, и

б) заяви искане за изпитване в трета акредитирана лаборатория на арбитражната проба, съхранявана в ГД ККТГ.

Резултатът, получен от изпитването на арбитражната проба, в тези случаи е  окончателен.

Когато по обективни причини не може да се приложи арбитражен метод за изпитване, спорът може да се осъществи по друг метод, посочен в наредбата, ако е съгласуван между заинтересованите страни.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Димитър Главчев
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Габриела Козарева

	
	


	
	



_1743490749.unknown

_1743490753.unknown

_1743490755.unknown

_1743490757.unknown

_1743490758.unknown

_1743490759.unknown

_1743490756.unknown

_1743490754.unknown

_1743490751.unknown

_1743490752.unknown

_1743490750.unknown

_1743490747.unknown

_1743490748.unknown

_1743490746.unknown

